МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт о выполнении лабораторной работы
«Скорость распространения волны»

Выполнили:
Тарасенко Фёдор
Хабибуллин Марат
Чугрова Анастасия
Б03-301
ФАКТ

Долгопрудный, 2023
# Введение
В технических и природных системах часто встречаются случаи, когда в каком-либо канале или водоеме распространяется жидкость, на которую действует сила тяжести. При этом жидкость можно считать практически несжимаемой, а для описания перемещений жидкости можно упростить уравнения, рассматривая следующие приближения:
– глубина жидкости в каждой точке канала или водоема много меньше размеров водоема;
– вертикальная скорость жидкости много меньше горизонтальной скорости;
– изменение параметров течения жидкости (глубины и скорости) вдоль канала или водоема заметно меняются только на расстояниях, много больших глубины жидкости.
При применении данных приближений можно значительно упростить процесс решения многих задач, так как в качестве параметров, решение которых необходимо определить, являются глубина жидкости h и усредненные по глубине в каждой точке водоема или канала скорости жидкости. В этом случае задача из трехмерной становиться двумерной или одномерной (для длинного канала, вдоль которого течет жидкости).
Для понимания процесса измерения необходимо рассмотреть особенности распространения малых возмущений в приближении теории мелкой воды. На рисунке 1A в качестве малого возмущения показано локальное небольшое повышение уровня жидкости, которое начинает «перемещаться».

Рисунок 1. Схематическое изображение распространения локального небольшого повышения уровня жидкости в канале (A) и уединенной волны (B)
В рамках механики сплошных сред используется понятие скорости распространения малых возмущений, или «скорости звука» c. В применении к рассматриваемому случаю на рисунке 1, если волна незатухающая, то за небольшое время δt каждая точка определенной глубины «сместиться» на расстояние δx=cδt, как показано на рисунке. Такое представление позволяет сформулировать определение скорости звука следующим образом: Скорость распространения малых возмущений (скорость звука) это скорость распространения точки с постоянным значением физического параметра. Определение дано в общем случае, в качестве физического параметра может быть как глубина жидкости в текущей точке водоема, а для различных процессов температура, плотность, давление, напряженность электрического поля или индукция магнитного поля, и т.п.
Особенность скорости c состоит в том, что в сплошной среде какие либо изменения в одной точке начинают влиять на состояние материала в другой точке через время, равное отношению расстояния между точками и скорости звука. Поэтому часто считается, что если характерные изменения в какой то части среды происходят за время, много большее, чем время распространения звуковой волны в расчетной области (области, занимаемой средой и в которой необходимо проводить расчет параметров), то фактически процесс квазистационарный, его можно рассчитывать без учета зависимости физических процессов от времени, что упрощает расчеты. В этом случае решение задачи «мнгновенно» отслеживает данные изменения. Если вдруг изменения происходят за время, меньшее чем время прохождения звуковой волны в расчетной области, то уже необходимо учитывать зависимости параметров от времени и решать нестационарную задачу.
В теории мелкой воды показывается, что скорость распространения малых возмущений от глубины жидкости h имеет следующую зависимость:
c = sqrt{g * h}	(1)
Если рассмотреть рисунок 1A, то на нем показано первоначально настолько малое возмущение по сравнению с глубиной, что практически c можно считать постоянным значением, и каждая точка «смещается» на одно и то же расстояние. Если глубина в различных точках меняется существенно, то может реализоваться случай, когда точки с большей глубиной «нагоняют» точки с меньшей глубиной, и практически волна с одной стороны будет «вырождаться» в вертикальную стенку (см. рисунок 1B). Этот случай можно практически наблюдать на берегу моря или океана при «опрокидывании» волн. В обратном случае, когда точки с «большей» глубиной «убегают» от точек с меньшей глубиной, будет наблюдаться «выполаживание» волны.
## Цели
При помощи компьютера, АЦП и датчика уровня определить зависимость скорости распространения возмущений от глубины воды в канале.
## Задачи
- Исследовать зависимость скорости распространения волны в канале, распространяющейся от быстро открывающейся крышки;
- Изучить основные особенности и соотношения течения жидкости, возникающие при удовлетворении условий приближения мелкой воды;
- Изучить экспериментальную установку и провести на ней экспериментальную работу
- Обработать экспериментальные результаты;
- Определить, подтверждается ли в пределах точности измерений теория мелкой воды в условиях проведения эксперимента.
# Теория
## Термины и определения
## Физическая система
## Экспериментальная установка
Схема экспериментальной установки показана на рисунке 2. Она состоит из кюветы, у которой один из торцов представляет собой открывающуюся дверцу, и системы измерения уровня жидкости около противоположного торца. Система измерения уровня жидкости представляет собой два вертикальных металлических электрода, между которыми создается постоянная разность потенциалов (около 5В) и может протекать электрический ток через воду.
Так как в работе используется водопроводная вода, которая содержит некоторое количество различных примесей, то она содержит достаточно большое количество ионов, и электропроводность жидкости является достаточной, чтобы зарегистрировать ток между электродами даже при относительно низкой разности потенциалов. При этом чем выше уровень воды, тем больше смоченная площадь у электродов, выше ток, и ниже сопротивление. Поэтому, если определить в результате калибровки зависимость силы тока от глубины жидкости в кювете, то можно определить глубину в любой момент времени. Так как кювета изготовлена из прозрачного органического стекла, то глубину жидкости можно легко определить с помощью приложенной к боковой стенке линейки. Также с помощью линейки можно определить расстояние от дверцы кюветы и до электродов L.

Рисунок 2. Схематическое изображение лабораторной установки.
Измерение силы тока определяется с помощью АЦП, подключенной к ЭВМ. Считывание сигнала с АЦП возможно организовать, написав соответствующую программу на языке Python.
Боковая дверца кюветы в закрытом состоянии герметично прилегает к стенкам кюветы, и к ней прикреплен датчик. С помощью ЭВМ можно считать сигнал с датчика, и по нему определить, закрыта или открыта дверца.
Если закрыть дверцу и наполнить кювету водой, и затем быстро открыть дверцу, то можно наблюдать вытекающую жидкость. При этом при открытии можно считать, что в жидкости у торца с дверцей возникает некоторое возмущение уровня жидкости, и оно распространяется вдоль кюветы со скоростью распространения малых возмущений c. Соответственно, если определить время τ между моментом открытия дверцы и моментом времени, когда начинает регистрироваться изменение силы тока между электродами, то можно определить скорость c как отношение длины L к времени τ.
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
## Методика измерений
## Программа эксперимента
# Обработка данных
## Калибровка (подбор полинома)
## Методика обработки данных
# Код программы
## Скрипт калибровки
## Скрипт эксперимента
### Скрипт обработки данных
## Функции
# Эксперимент
## Калибровка
## График зависимости уровня воды от времени
# Результаты
# Итоги лабораторной работы